## Worksheet 1
PAS | NIR | MWIR | LWIR
Resonance signal (at 2.67 kHz) (µV) | 65 at 100 ppm | 21 at 1 ppm | 1738 at 1 ppm
Calibration slope (Fig. 6)/µV ppm−1 | 0.6 | 24 | 1740
Background (zero gas)/µV | 5 | 3 | 82
Measurement range in ppm | 10 to 10 000 | 0.1 to 100 | 0.1 to 100
LOD (SBR=1)/ppm | 8 | 0.14 | 0.05
NEC/ppm (Allan at 1 s) | 1.4 | 0.04 | 0.007
Allan minimum/ppb | 230 at 100 s | 3.5 at 1000 s | 0.67 at 200 s